## HP TOP
■ユーコープの残留放射能自主検査の結果をお知らせいたします
検査結果（2016/4/1～2017/3/31）
ユーコープでは、組合員の皆さまに安心してご利用いただくために、国や地方自治体の幅広い検査結果をもとに、供給する商品の一部を再度検証する立場で、自主検査を行っております。
行政による放射性物質のモニタリング検査では、国の定めた放射性物質の基準値を超えた食品が流通しないよう出荷規制などの対応がとられています。ユーコープはこの基準値を下回る商品をご提供しておりますので、引き続きご利用をお願いいたします。
放射能自主検査実績（2016/4/1～2017/3/31）日付
合計検査数 |  | うち「乳児用食品」
340 |  | 33
＜詳細内訳＞
分類 | 牛乳・乳飲料 | 乳酸菌飲料・乳製品 | 子供用菓子・食品 | 米 | 麦 | その他の穀類
検査数 | 26 | 9 | 33 | 4 | 1 | 4
分類 | 野菜 | 果実 | 菌茸 | 豆 | いも | 畜産
検査数 | 55 | 39 | 18 | 7 | 14 | 13
分類 | 卵類 | 水産 | 海藻 | 飲料水（ミネラル水） | 嗜好飲料 (茶飲料・飲料水除く） | 果実・野菜飲料
検査数 | 6 | 45 | 9 | 4 | 3 | 2
分類 | 茶飲料 | 茶葉 | 調理食品 | 総菜 | 菓子 | 調味料
検査数 | 4 | 4 | 16 | 2 | 12 | 6
分類 | 油脂 | 非食品
検査数 | 3 | 1
■検査にはゲルマニウム半導体核種 分析装置を使用しています。
食品中の食品中の放射性ヨウ素や放射性セシウムなど、ガンマ線を放出する放射性物質を精密に計測できる機械です。 装置の総重量は約1.5トン。外部の放射線を遮断するため、検出器は約10cmの厚さの鉛で覆われています。
ゲルマニウム半導体
核種分析装置
卵を測定容器に
投入しているところ

## 牛乳・乳飲料
牛乳・乳飲料
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
※ | 原料不分別について…生乳の産地は指定していません。入荷状況・産地は日々変化し、当日入荷したものを使用しています。いずれもメーカー・産地でも検査・確認を行っています。
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
１月 | 牛乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰおいしい低脂肪牛乳 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１月 | 牛乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰコープ牛乳 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１月 | 牛乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰコープ牛乳 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１月 | 牛乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰコープ北海道十勝牛乳 | 北海道 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１月 | 牛乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰ低温殺菌牛乳 | 岩手県 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１月 | 牛乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰ北海道３．７根釧牛乳 | 北海道 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
10月 | 乳・乳飲料 | CO・OP あじわい特濃４．４ | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
10月 | 乳・乳飲料 | CO・OPおいしい低脂肪牛乳 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
10月 | 乳・乳飲料 | CO・OPさらっと無脂肪牛乳 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
10月 | 乳・乳飲料 | CO・OP牛乳 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
10月 | 乳・乳飲料 | CO・OP低温殺菌牛乳 | 長野県 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
10月 | 乳・乳飲料 | CO・OP低脂肪乳 Ｃａ＋Ｆｅ 乳飲料 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
10月 | 乳・乳飲料 | CO・OP特選 北海道 十勝牛乳 | 北海道 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
10月 | 乳・乳飲料 | CO・OP北海道３．７根釧牛乳 | 北海道 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
7月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰおいしい低脂肪牛乳 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
7月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰコープ牛乳 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
7月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰコープ牛乳 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
7月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰさらっと無脂肪牛乳 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
7月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰ低温殺菌牛乳 | 長野県 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
7月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰ北海道３．７根釧牛乳 | 北海道 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
5月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰおいしい低脂肪牛乳 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
5月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰさらっと無脂肪牛乳 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
5月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰ牛乳 | 原料不分別※ | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
5月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰ北海道３．７根釧牛乳 | 北海道 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
5月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰ北海道十勝牛乳 | 北海道 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
4月 | 乳・乳飲料 | CO・OP北海道３．７根釧牛乳 | 生乳／北海道 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○

## 乳酸菌飲料・乳製品
乳酸菌飲料・乳製品
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
２月 | 一般食品 | チーズ | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | ヨーグルト | 加工地/茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | ヨーグルト | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | ヨーグルト | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰフローズンヨーグルト | 生乳/国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰプレーンヨーグルト ビフィズス | 生乳/国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ生協バター | 生乳/国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | ヨーグルト | 生乳/国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ生乳１００％のプレーンヨーグルト | 生乳／日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 子供用菓子・食品
子供用菓子・食品
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
３月 | 乳児用食品 | ベビーフード | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
３月 | 乳児用食品 | 幼児用菓子 | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
３月 | 乳児用食品 | 幼児用菓子 | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
２月 | 乳児用食品 | ベビーフード | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
２月 | 乳児用食品 | ほうれん草ペースト | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
２月 | 乳児用食品 | 幼児用ビスケット | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１月 | 乳児用食品 | 幼児用りんご飲料 | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１２月 | 乳児用食品 | ハンバーグ | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１２月 | 乳児用食品 | ホットケーキ | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１２月 | 乳児用食品 | ヨーグルト | 加工地／群馬県 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１２月 | 乳児用食品 | ヨーグルト | 加工地／群馬県 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１２月 | 乳児用食品 | ヨーグルト | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１１月 | 乳児用食品 | うどん | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１１月 | 乳児用食品 | うらごしコーン | 北海道 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
１１月 | 乳児用食品 | ヨーグルト | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
10月 | 乳児用食品 | 菓子パン | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
10月 | 乳児用食品 | パン | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
9月 | 乳児用食品 | うらごしかぼちゃ | 北海道 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
9月 | 乳児用食品 | カットほうれんそう | 国産 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
9月 | 乳児用食品 | CO・OP鶏ささみフレーク | 鶏ささみ／国産 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
9月 | 乳児用食品 | 幼児用ぶどう飲料 | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
8月 | 乳児用食品 | グリーンピースペースト | グリーンピース/国産 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
8月 | 乳児用食品 | レトルトカレー | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
7月 | 乳児用食品 | CO・OP子どもの野菜とくだもの 国産１００ | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
7月 | 乳児用食品 | しらす | しらす/国産 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
7月 | 乳児用食品 | そうめん | 小麦/国産 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
7月 | 乳児用食品 | チーズ | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
5月 | 乳児用食品 | CO・OPミックスキャロット | にんじん、りんご、 みかん／国産 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
5月 | 乳児用食品 | クッキーの素 | 米、小麦／国産 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
5月 | 乳児用食品 | ベビー用野菜入りみそ汁の素 | 味噌／国産 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
5月 | 乳児用食品 | ベビー用うどんスープの素 | しょうゆ／国産 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
4月 | 乳児用食品 | にんじんペースト | 人参／国産 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○
4月 | 乳児用食品 | ベビーヨーグルト | 加工地／群馬県 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○

## 米
米（原料・製品）
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
２月 | 一般食品 | 精白米 | 栃木県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | レトルトごはん | 米／国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
７月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ特別栽培米 岩手ひとめぼれ | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | 餅 | もち米／国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 麦
麦（原料・製品）
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
※ | 麦茶は原料である大麦の状態で一般食品の基準100ベクレル/kgが適用されます。よって実際に飲む状態の麦茶は、 飲料水の基準である10ベクレル/kgが適用されます。
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
4月 | 一般食品 | 麦茶※ | 加工地／日本 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○

## その他の穀類
その他の穀類（原料・製品）
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
２月 | 一般食品 | 雑穀 | 加工地/静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | そば | 加工地/長野県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | そば | 北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | 雑穀 | 加工地/山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 野菜
野菜（原料・製品）
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
３月 | 一般食品 | きゅうり漬け | 加工地/福島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | トマト | 福島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | みつば | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | たまねぎ | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | レタス | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | きゃべつ | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | 産直品きゃべつ | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | 産直品長ねぎ | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | 産直品ブロッコリー | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | にんじん | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | きゃべつ | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | 産直品グリーンボックスほうれん草 | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | トマト | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | 長ねぎ | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | 白菜 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | ほうれん草 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | ほうれん草 | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | れんこん煮物（おせち部材） | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | 栗きんとん（おせち部材） | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | グリーンプログラムほうれん草 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 産直品いんげん | 長崎県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 産直品グリーンボックスにんじん | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | れんこん | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 筍煮物（おせち部材） | 加工地/熊本県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | キャベツ | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | グリーン・プログラム春菊 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | グリーン・プログラムリーフレタス | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | グリーンボックスかぶ | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | 産直品ごぼう | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | なす | 山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 産直品グリーンボックス長ねぎ | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 産直品グリーンボックスゴーヤ | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 産直品きゅうり | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 産直品グリーンボックス葉しょうが | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 産直品グリーンボックスにら | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 小松菜 | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | グリーンプログラムえだ豆 | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | グリーンプログラムちんげん菜 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | 産直品グリーンボックスいんげん | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | 産直品グリーンボックスグリーンボール | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | 産直品トマト | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | 産直品ピーマン | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
７月 | 一般食品 | とうがん | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
７月 | 一般食品 | 産直グリーンボックスごぼう | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
７月 | 一般食品 | 産直グリーンボックスみず菜 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
5月 | 一般食品 | グリーン・プログラムほうれん草 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
5月 | 一般食品 | グリーン・プログラムみず菜 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
5月 | 一般食品 | ブロッコリー | 福島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
5月 | 一般食品 | 産直品トマト | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | きゅうり | 福島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | トマト | 福島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | れんこん | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | 小ねぎ | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 果実
果実（原料・製品）
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
３月 | 一般食品 | いちご | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | レモン | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | 甘夏 | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | いちご | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | みかん | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | プルーン（ドライフルーツ） | アメリカ合衆国 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | みかん | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | みかん | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | 洋梨 | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | いちご | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | いちご | 栃木県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | グリーンプログラムたねなし柿 | 和歌山県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 産直品みかん | 愛媛県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 産直品りんご（王林） | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 産直品りんご（サンふじ） | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | みかん | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | 産直品ぶどう（安芸クイーン） | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | 産直品りんご（サンジョナゴールド） | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | 産直品りんご（黄香） | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | グリーンプログラムぶどう（巨峰） | 山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ神奈川県産みかん | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 産直品幸水なし | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | グリーンプログラムぶどう (ロザリオビアンコ) | 山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | グリーンプログラムぶどう (サンシャインマスカット) | 山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 産直品りんご（さんさ） | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 産直品りんご（紅ロマン） | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 産直品豊水なし | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ静岡県産 ニューサマーオレンジのマーマレード | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | グリーンプログラム桃 | 山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | 産直品桃 | 福島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | ぶどう | 山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | プラム | 山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | ブルーベリージャム | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | 桃 | 福島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
7月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ静岡県産紅ほっぺの苺ジャム | いちご/静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
7月 | 一般食品 | メロン | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
7月 | 一般食品 | 桃 | 山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | メロン | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | いちご | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 菌茸
菌茸（原料・製品）
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
２月 | 一般食品 | しいたけ | 北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | ブラウンマッシュルーム | 岡山県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | なめこ | 北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | マッシュルーム | 岡山県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | エリンギ | 長野県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | ぶなしめじ | 長野県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | まいたけ | 長野県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | えのき | 新潟県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | なめこ | 新潟県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 椎茸煮物（おせち部材） | 加工地/大分県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | CO・OP九州産徳用中小葉しいたけ | 国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | 生しいたけ | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | エリンギ | 新潟県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ国内産 厚肉椎茸 | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | しめじ | 長野県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | 生しいたけ | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
７月 | 一般食品 | 産直グリーンボックスぶなしめじ | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | まいたけ | 新潟県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 豆
豆（原料・製品）
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
２月 | 一般食品 | 大豆 | 北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | さやえんどう | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | ピーナッツペースト | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 生落花生 | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ国産大豆の豆乳飲料麦芽 | 大豆/国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | 生落花生 | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
７月 | 一般食品 | 茶豆 | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## いも
いも（原料・製品）
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
３月 | 一般食品 | じゃがいも | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | ポテトサラダ | じゃがいも/北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | さつまいも | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | さといも | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
11月 | 一般食品 | さつまいも揚げ（おせち部材） | 加工地/徳島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
11月 | 一般食品 | さつまいも揚げ（おせち部材） | 加工地/徳島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | さつまいも | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | 産直品干し芋 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | 里芋 | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 産直品さつまいも | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 里芋 | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | 産直品さつまいも | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
7月 | 一般食品 | じゃがいも | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | じゃがいも | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 畜産
畜産（原料・製品）
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
１２月 | 一般食品 | 肉つみれ | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 黒毛和牛 | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 産地指定肉 かごしま黒豚 | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 産地指定肉 茶美豚 | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 産地指定肉 はぐくみ鶏 | 佐賀県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 産地指定肉 北海道牛 | 北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 豚レバー | 国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | クリスピーチキン | 鶏肉/国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | 産地指定牛肉 北海道牛 | 北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | 産地指定鶏肉 はぐくみ鶏 | 群馬県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | 産地指定鶏肉 はぐくみ鶏 | 青森県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | 産地指定豚肉 茶美豚 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | 産地指定豚肉 茶美豚 | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 卵類
卵類（原料・製品）
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
１月 | 一般食品 | ＣＯ･ＯＰたまご | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | ＣＯ･ＯＰたまご | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | ＣＯ･ＯＰ味菜卵 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | ＣＯ･ＯＰ味菜卵赤玉 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | ＣＯ･ＯＰたまご | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | ＣＯ･ＯＰ味菜卵 | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 水産
水産（原料・製品）
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
３月 | 一般食品 | 産地指定 宮城県産生かき（生食用） | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | 産地指定オホーツク産刺身用ほたて貝 | 北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | 刺身用生桜えび | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | かつお | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | コープさんま開き灰干し | 北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | はまぐり | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | あんこう | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | 真だら | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | めかじき | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | やりいか | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | 産地指定 宮城県産生かき（生食用） | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | 産地指定鹿児島産ぶり | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | 産地指定播磨灘産一年かき（加熱用） | 兵庫県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | 産地指定本マグロ | 沖縄県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | いわし | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | 産地指定ほたて | 北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１１月 | 一般食品 | さんま | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | グリーンプログラム 宮城県産活〆銀鮭で作ったスモークサーモン | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | かじきのカレー風味焼き | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | 金目鯛 | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | さわら | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | たら | 北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | みずかます | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ伊豆かつおぶし削り | 加工地/静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | グリーンプログラム静岡県産うなぎ | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | とびうお | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
７月 | 一般食品 | あじ | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
７月 | 一般食品 | さば | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
７月 | 一般食品 | 産地指定ぶり | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
７月 | 一般食品 | 産地指定宮城県産生銀鮭 | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
７月 | 一般食品 | 産地指定真鯛 | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ脂のりにこだわった国産真あじ開き | 加工地/神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ日光丸で獲った一本釣りとろかつお | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | いわし | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | かます | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | さば | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | しらす干し | 国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | まぐろ | 国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | 釜揚げ桜えび | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | 桜えび素干し | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | 上乾ちりめん | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | 釜揚げしらす | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | さば | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | さば一夜干し | さば／千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | 金目鯛開き | 金目鯛／宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 海藻
海藻（原料・製品）
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
３月 | 一般食品 | めかぶ | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | ひじき | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | わかめ | 国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | 乾燥わかめ | 国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
10月 | 一般食品 | CO・OP岩手県産わかめ | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
７月 | 一般食品 | 乾燥わかめ | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ岩手県産わかめ | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ宮城県産めかぶ（たれ付） | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
5月 | 一般食品 | ひじき | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 飲料水(ミネラル水)
飲料水(ミネラル水)
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
２月 | 飲料水 | ミネラルウォーター | 加工地/日本 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○
２月 | 飲料水 | ミネラルウォーター | 北海道 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○
7月 | 飲料水 | ＣＯ・ＯＰ長期保存水 | 加工地/日本 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○
７月 | 飲料水 | ミネラルウォーター | 山梨県 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○

## 嗜好飲料 (茶飲料・飲料水除く）
嗜好飲料 (茶飲料・飲料水除く）
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
２月 | 一般食品 | あまざけ | 加工地/福島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰシャンモリワイン 甲州 | ぶどう／山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
5月 | 一般食品 | CO・OPシャンモリワイン マスカット・ベーリーＡ | ぶどう／山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 果実・野菜飲料
果実・野菜飲料
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
２月 | 一般食品 | トマトジュース | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
５月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ北海道野菜のジュース | にんじん、トマト ／北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 茶飲料
茶飲料
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
３月 | 飲料水 | ウーロン茶飲料 | 加工地/日本 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○
２月 | 飲料水 | 茶飲料 | 加工地/日本 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○
１月 | 飲料水 | ほうじ茶飲料 | 加工地/日本 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○
４月 | 飲料水 | 茶飲料 | 緑茶／国産 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○

## 茶葉
茶葉
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
お茶の検査結果は飲用の状態で確認しています。
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
5月 | 飲料水 | 茶葉 | 国産 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○
5月 | 飲料水 | 茶葉 | 静岡県 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○
4月 | 飲料水 | 茶葉 | 静岡県 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○
4月 | 飲料水 | 茶葉 | 静岡県 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○

## 調理食品
調理食品
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
３月 | 一般食品 | さば缶詰 | さば/国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | 揚げかまぼこ | 加工地/静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | 冷凍コロッケ | じゃがいも/静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | 鰹しぐれ煮 | 加工地/静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 一般食品 | コロッケ | 加工地/静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | 揚げかまぼこ | 加工地/静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１２月 | 一般食品 | はんぺん | 加工地/静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 牛すき焼き丼の具 | 牛肉、こんにゃく粉、ねぎ／国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | CO・OPミニオムレツ | 鶏卵・たまねぎ・にんじん・鶏肉／国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | 生姜しょうゆ漬 | 生姜、えごま/国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
8月 | 一般食品 | やきとり | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ国産鶏肉を使った 焼きつくね串 | 鶏肉/国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | いかこうじ漬 | いか/国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
5月 | 一般食品 | CO・OP味菜卵で作った玉子どうふ | 鶏卵／茨城県、千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | 焼売 | 豚肉／国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | 餃子 | 加工地／宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 総菜
総菜
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
３月 | 一般食品 | 切干大根煮 | 加工地/神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
７月 | 一般食品 | はるまき | 豚肉、きゃべつ／国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 菓子
菓子
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
３月 | 一般食品 | おはぎ | 加工地/岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | クッキー | 加工地/岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | スナック菓子 | 加工地/愛知県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | せんべい | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | ひなあられ | 加工地/富山県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | ゆべし | 加工地/岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | 和半生菓子 | 加工地/静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
２月 | 一般食品 | ゆべし | 加工地/福島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 栗菓子 | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | 栗羊羹 | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
9月 | 一般食品 | スイートポテト | さつまいも/国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 一般食品 | コーヒー味付き落花生 | 加工地/茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 調味料
調味料
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
３月 | 一般食品 | しょう油 | 加工地/千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
３月 | 一般食品 | みそ | 加工地/宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
7月 | 一般食品 | みそ | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
5月 | 一般食品 | ＣＯ・ＯＰ国産米で作った特選純米酢 | 米／国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | CO・OPだしにこだわった薫るつゆ | 大豆、小麦／北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
4月 | 一般食品 | みそ | 米、食塩／国産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 油脂
油脂
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
３月 | 一般食品 | なたね油 | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
１月 | 油脂 | オリーブオイル | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
6月 | 油脂 | ＣＯ・ＯＰヘルシーリセッタ | 加工地/神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 非食品
非食品
| 検査結果（2016/4/1～2017/3/31） | [5 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
月 | 商品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
１１月 | 腐葉土 | 加工地/群馬県 | 検出せず | 40 | 検出せず | 40 | ○