## HP TOP
■ユーコープの残留放射能自主検査の結果をお知らせいたします
ユーコープでは、組合員の皆さまに安心してご利用いただくために、国や地方自治体の幅広い検査結果をもとに、供給する商品の一部を再度検証する立場で、自主検査を行っております。
行政による放射性物質のモニタリング検査では、国の定めた放射性物質の基準値を超えた食品が流通しないよう出荷規制などの対応がとられています。ユーコープはこの基準値を下回る商品をご提供しておりますので、引き続きご利用をお願いいたします。
放射能自主検査実績（2018/4/1～2018/8/31）日付
合計検査数 |  | うち「乳児用食品」
150 |  | 11
＜詳細内訳＞
分類 | 牛乳・乳飲料 | 乳酸菌飲料・乳製品 | 子供用菓子・食品 | 米 | 麦 | その他の穀類
検査数 | 8 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 26
分類 | 野菜 | 果実 | 菌茸 | 豆 | いも | 畜産
検査数 | 32 | 8 | 12 | 2 | 4 | 11 | 69
分類 | 卵類 | 水産 | 海藻 | 飲料水（ミネラル水） | 嗜好飲料 (茶飲料・飲料水除く） | 果実・野菜飲料
検査数 | 7 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 32
分類 | 茶飲料 | 茶葉 | 調理食品 | 総菜 | 菓子 | 調味料
検査数 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 21
分類 | 油脂 | 非食品
検査数 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2
150
■検査にはゲルマニウム半導体核種 分析装置を使用しています。
食品中の食品中の放射性ヨウ素や放射性セシウムなど、ガンマ線を放出する放射性物質を精密に計測できる機械です。 装置の総重量は約1.5トン。外部の放射線を遮断するため、検出器は約10cmの厚さの鉛で覆われています。
ゲルマニウム半導体 核種分析装置
卵を測定容器に 投入しているところ

## 牛乳・乳飲料
牛乳・乳飲料
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
※ | 原料不分別について…生乳の産地は指定していません。入荷状況・産地は日々変化し、当日入荷したものを使用しています。いずれもメーカー・産地でも検査・確認を行っています。
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
５月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰあじわい特濃４．４ | ※原料不分別 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
５月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰおいしい低脂肪牛乳 | ※原料不分別 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
５月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰコープ牛乳 | ※原料不分別 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
５月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰさらっと無脂肪牛乳 | ※原料不分別 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
５月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰ低温殺菌牛乳 | 岩手県 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
５月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰ低脂肪乳Ｃａ＋Ｆｅ | ※原料不分別 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
５月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰ北海道 十勝牛乳 | 北海道 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
５月 | 乳・乳飲料 | ＣＯ・ＯＰ北海道３．７根釧牛乳 | 北海道 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
8

## 乳酸菌飲料・乳製品
乳酸菌飲料・乳製品
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
８月 | 一般食品 | クリームチーズ | デンマーク | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | チーズ | ポーランド | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | ヨーグルト | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | デザートヨーグルト | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 飲むヨーグルト | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
5

## 子供用菓子・食品
子供用菓子・食品
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
８月 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
７月 | 乳児用食品 | 乳児用食品 | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
６月 | 乳児用食品 | 粉ミルク | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
６月 | 乳児用食品 | 粉ミルク | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
６月 | 乳児用食品 | 粉ミルク | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
６月 | 乳児用食品 | 粉ミルク | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
６月 | 乳児用食品 | うどん | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
４月 | 乳児用食品 | ベビーフード | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
４月 | 乳児用食品 | ベビーフード | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
４月 | 乳児用食品 | ベビーフード | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
４月 | 乳児用食品 | ベビーフード | 加工地/日本 | 検出せず | 5 | 検出せず | 5 | ○ | 1
11

## 米
米（原料・製品）
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
７月 | 一般食品 | もち米 | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
1

## 麦
麦（原料・製品）
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
※ | 麦茶は原料である大麦の状態で一般食品の基準100ベクレル/kgが適用されます。よって実際に飲む状態の麦茶は、 飲料水の基準である10ベクレル/kgが適用されます。
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
５月 | 一般食品 | そうめん | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1

## その他の穀類
その他の穀類（原料・製品）
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界

## 野菜
野菜（原料・製品）
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
８月 | 一般食品 | 産直品アスパラ | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | 産直品えだまめ | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | 産直品かぼちゃ | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | 産直品グリーンプログラムおくら | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | 産直品グリーンプログラムモロヘイヤ | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | 産直品葉しょうが | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | 産直品なす | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | 産直品トマト | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | おくら | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | ちんげん菜 | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | とうがん | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | トマト | 山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | にんじん | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | はちみつ | 加工地/日本 はちみつ/北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | きゅうり | 福島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | なす | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | 産直品えだまめ | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | 産直品小松菜 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | 産直品ピーマン | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | にんじん | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | きゅうり | 福島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | 産直品グリーンプログラムほうれん草 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | 産直品グリーンプログラム有機栽培ほうれん草 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | 産直品トマト | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 小ねぎ | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産直品きゃべつ | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産直品きゅうり | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産直品グリーンプログラムみず菜 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産直品小かぶ | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産直品ごぼう | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | にんじん | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | レタス | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
32

## 果実
果実（原料・製品）
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
８月 | 一般食品 | 産直品グリーンプログラム巨峰 | 山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | 産直品グリーンプログラムマスカット | 山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | 産直品グリーンプログラムもも | 山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | 産直品もも | 福島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | プラム | 山梨県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | オレンジ | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | グレープフルーツ | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | あまなつ | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
8

## 菌茸
菌茸（原料・製品）
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
８月 | 一般食品 | えのきだけ | 新潟県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | 乾燥えのきだけ | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | きくらげ | 熊本県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | ぶなしめじ | 長野県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | まいたけ | 長野県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | エリンギ | 新潟県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | なめこ | 新潟県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | えのきだけ | 新潟県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | しいたけ | 北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | ぶなしめじ | 新潟県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産直品しめじ | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | ひらたけ | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
12

## 豆
豆（原料・製品）
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
８月 | 一般食品 | 落花生 | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 冷凍豆腐 | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
2

## いも
いも（原料・製品）
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
７月 | 一般食品 | さつまいも | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | 産直品じゃがいも | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | じゃがいも | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産直品さつまいも（紅はるか） | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
4

## 畜産
畜産（原料・製品）
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
５月 | 一般食品 | 産地指定はぐくみ鶏（青森県産産） | 青森県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | 産地指定はぐくみ鶏（群馬県産産） | 群馬県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | 産地指定はぐくみ鶏（佐賀県産） | 佐賀県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | 産地指定はぐくみ鶏（栃木県産産） | 栃木県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産地指定鹿児島県産黒毛和牛 | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産地指定黒豚鹿児島県産 | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産地指定茶美豚茨城県産 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産地指定茶美豚岩手県産 | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産地指定茶美豚鹿児島県南薩産 | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産地指定北海道産大沼牛 | 北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 産地指定北海道産鹿追牛 | 北海道 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
11

## 水産
水産（原料・製品）
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
８月 | 一般食品 | わかし | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | うなぎ白焼 | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | 鰻重 | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | かつお | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | いさき | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | うなぎ蒲焼き | 中華人民共和国 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | うなぎ蒲焼き | 中華人民共和国 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | 日光丸で獲った一本釣りとろかつおたたき | 静岡県産 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | 産地指定台湾産釜揚げ桜えび | 台湾 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | 産地指定グリーンプログラム 鹿児島・大隅産うなぎ長焼き | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | 産地指定グリーンプログラム 静岡産うなぎ長焼 | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | 産地指定グリーンプログラム 宮城県産活〆銀鮭 | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | 真さば | 宮城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | 産地指定チリ産塩銀鮭 | チリ | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | 産地指定鹿児島県産ぶり | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | 産地指定鹿児島県産真鯛 | 鹿児島県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | ごまさば | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | 真いわし | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
18

## 海藻
海藻（原料・製品）
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
７月 | 一般食品 | わかめ | 岩手県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1

## 卵類
卵類（原料・製品）
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
８月 | 一般食品 | CO・OP味菜卵 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | CO・OP味菜卵 | 千葉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | CO・OP味菜卵赤玉 | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | CO・OPたまご | 茨城県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | CO・OPたまご | 埼玉県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | CO・OPたまご | 神奈川県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | CO・OPたまご | 静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
7

## 飲料水(ミネラル水)
飲料水(ミネラル水)
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
６月 | 一般食品 | 乳児用ミネラル水 | 加工地/日本 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○ | 1
1

## 嗜好飲料 (茶飲料・飲料水除く）
嗜好飲料 (茶飲料・飲料水除く）
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
８月 | 一般食品 | ハーブティー | スイス | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | 清涼飲料水 | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
５月 | 一般食品 | 清涼飲料水 | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | 炭酸飲料 | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
4

## 果実・野菜飲料
果実・野菜飲料
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
５月 | 一般食品 | 野菜ジュース | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 茶飲料
茶飲料
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
８月 | 飲料水 | 乳児用茶飲料 | 加工地/日本 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○

## 茶葉
茶葉
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
お茶の検査結果は飲用の状態で確認しています。
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
６月 | 飲料水 | 茶葉（飲用茶） | 鹿児島県 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○ | 1
６月 | 飲料水 | 茶葉（飲用茶） | 静岡県 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○ | 1
６月 | 飲料水 | 茶葉（飲用茶） | 静岡県 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○ | 1
６月 | 飲料水 | 茶葉（飲用茶） | 福岡県 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○ | 1
５月 | 飲料水 | 茶葉（飲用茶） | 鹿児島県 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○ | 1
５月 | 飲料水 | 茶葉（飲用茶） | 静岡県 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○ | 1
５月 | 飲料水 | 茶葉（飲用茶） | 静岡県 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | ○ | 1
7

## 調理食品
調理食品
検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [7 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
８月 | 一般食品 | ミニトマト酢漬け | ウクライナ | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | トマトピューレ | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | いわし煮物 | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | かまぼこ | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | 漬け物たれ | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | まぐろ煮物 | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
７月 | 一般食品 | レトルトかゆ | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
６月 | 一般食品 | 冷凍魚介フライ | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
8

## 総菜
総菜
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
８月 | 一般食品 | タマゴサンド | 加工地/静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
８月 | 一般食品 | まぐろたたき細巻 | 加工地/静岡県 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
2

## 菓子
菓子
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
４月 | 一般食品 | プリン | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 調味料
調味料
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
７月 | 一般食品 | 塩麹 | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
４月 | 一般食品 | しょうゆ | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○ | 1
2

## 油脂
油脂
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [6 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
*3 | 分類は、新基準（2012.4.1施行）の食品分類を示しています。 〔乳児用食品、乳・乳飲料、飲料水（ミネラルウォーター・原料に茶を含む清涼飲料水・飲用に供する茶）、一般食品〕
月 | 分類*3 | 食品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界
５月 | 一般食品 | 食用油 | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○
４月 | 一般食品 | 食用油 | 加工地/日本 | 検出せず | 10 | 検出せず | 10 | ○

## 非食品
非食品
| 検査結果（2018/4/1～2018/8/31） | [5 empty] | ユーコープ
ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いた検査結果です
*1 | 検出せずとは結果が検出限界値を下回ったことを示します（検出限界値は検査対象食品によって異なります）。
*2 | 検出限界とは、その分析法や検査法を用いて検出できる最低値をいいます。
月 | 商品名 | 原料産地 または加工地 | 検査結果*1 単位：ベクレル/ｋｇ（検出限界*2：ベクレル/ｋｇ） |  |  |  | 判定
|  |  | 放射性セシウム134 |  | 放射性セシウム137
|  |  | 検査結果 | 検出限界 | 検査結果 | 検出限界